## HW-Export
Licht schalten und dimmen
Zusaetzlicher Leuchtenauslass Decke UP | Zusaetzlicher Leuchtenauslass Decke UP Leuchtenverbindungsleitung fuer zusaetzlichen Deckenauslass bestehend aus: 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) montieren
Zusaetzlicher Leuchtenauslass Wand UP | Zusaetzlicher Leuchtenauslass Wand UP Leuchtenverbindungsleitung fuer zusaetzlichen Wandnauslass incl. Wandauslassdose. bestehend aus: 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) montieren
Taster (Nebenstelle) UP | Taster (Nebenstelle) UP Zusaetzlicher Taster (Erweiterung Tasterschaltung um zusaetzliche Schaltstelle)in Unterputz Ausfuehrung bestehend aus: 6,000ST Gira Wippe System 55 Reinweiss (Gira 029603) 6,000ST Wipptaster Schliesser Einsatz (Gira 015100) 6x 12 Min Bauzeit (72 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Zusaetzliche Anschlussmoeglichkeit Luefter UP | Zusaetzliche Anschlussmoeglichkeit Luefter UP bestehend aus: 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) montieren
Schluesselschalter Ausschaltung 1 polig UP | Schluesselschalter Ausschaltung 1 polig UP bestehend aus: 1,000ST Schluesselschalter-Einsatz Wechsler, 1-polig UP (Gira 016300) 1,000ST Profilhalbzylinder verschieden schliessend, mit 3 Schluesseln (Gira 000100) 1,000ST Abd. Schluesselschalter/-taster System 55 Reinweiss (Gira 066403) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Steckdosen, Herdanschluesse und Co. UP
Steckdosenmodul fuer Unterflursystem 1-fach | Steckdosenmodul fuer Unterflursystem 1-fach bestehend aus: 1,000ST Geraetebecherabdeckplatte L = 61mm ( 7407264) 1,000ST Bettemann Blindabdeckung L=147mm ( 7407336) 1,000ST OBO Steckdose 1-Fach reinweiss 33. ( 6117041) 1x 12 Min Bauzeit (12 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Plus Steckdosen, Herdanschluesse und Co.
Plus Schukosteckdose 1-fach UP | Plus Schukosteckdose 1-fach UP bestehend aus: 1,000ST Gira Steckdose (Gira 018803) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 1-fach UP mit erhoehtem Beruehungsschutz bestehend aus: 2,000ST Gira Steckdose mit erhoehtem Beruehrungsschutz System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045303) 2x 10 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 1-fach UP mit erhoehtem Beruehungsschutz
Plus Schukosteckdose 2-fach UP mit erhoehtem Beruehrungsschutz bestehend aus: 6,000ST Gira Steckdose mit erhoehtem Beruehrungsschutz System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045303) 3x 16 Min Bauzeit (48 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 2-fach UP mit erhoehtem Beruehrungsschutz
Plus Schukosteckdose 3-fach UP mit erhoehtem Beruehrungsschutz bestehend aus: 6,000ST Gira Steckdose mit erhoehtem Beruehrungsschutz System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045303) 2x 22 Min Bauzeit (44 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 3-fach UP mit erhoehtem Beruehrungsschutz
Plus Schukosteckdose 4-fach UP mit erhoehtem Beruehungsschutz bestehend aus: 8,000ST Gira Steckdose mit erhoehtem Beruehrungsschutz System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045303) 2x 28 Min Bauzeit (56 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 4-fach UP mit erhoehtem Beruehungsschutz
Plus Herd-/Backofen-/Saunaanschluss 400V | Plus Herd-/Backofen-/Saunaanschluss 400V bestehend aus: 1,000ST Merten Herdanschlussdose UP/AP ( 520619) 1x 14 Min Bauzeit (14 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Steckdose mit Klappdeckel 1-fach UP | Plus Steckdose mit Klappdeckel 1-fach UP bestehend aus: 1,000ST Gira Steckdose mit Klappdeckel System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045403) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Steckdose mit Klappdeckel 2-fach UP | Plus Steckdose mit Klappdeckel 2-fach UP bestehend aus: 2,000ST Gira Steckdose mit Klappdeckel System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045403) 1x 16 Min Bauzeit (16 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Steckdose mit Klappdeckel 3-fach UP | Plus Steckdose mit Klappdeckel 3-fach UP bestehend aus: 3,000ST Gira Steckdose mit Klappdeckel System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045403) 1x 21 Min Bauzeit (21 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Steckdose mit Klappdeckel 4-fach UP | Plus Steckdose mit Klappdeckel 4-fach UP bestehend aus: 4,000ST Gira Steckdose mit Klappdeckel System 55 reinweiss glaenzend (Gira 045403) 1x 28 Min Bauzeit (28 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 1-fach UP fuer separaten Stromkreis bestehend aus: 1,000ST Gira Steckdose (Gira 018803) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Schukosteckdose 1-fach UP fuer separaten Stromkreis
Plus Steckdose 1-fach mit USB Ladebuchse UP | Plus Steckdose 1-fach mit USB Ladebuchse UP bestehend aus: 1,000ST Gira Abdeckung TAE NFN ( 027603) 1,000ST GIRA USB-Spannungsversorgung 2f Einsatz (Gira 235900) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Plus Bodensteckdose Alu-Druckguss | Plus Bodensteckdose Alu-Druckguss bestehend aus: 1,000ST Busch Jaeger Bodensteckdose (Busch Jaeger 20 EFDB2) 1x 22 Min Bauzeit (22 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Raumtemperatur Regelung (klassisch)
Bauseits gestellten Stellantrieb anschliessen | Bauseits gestellten Stellantrieb anschliessen bestehend aus: 2x 10 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira montieren
Raumtemperaturregler (klassisch) UP | Raumtemperaturregler (klassisch) UP bestehend aus: 1,000ST RTR 230/5 (2) A Wechsler System 55 Reinweiss (Gira 039603) 1x 12 Min Bauzeit (12 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rollo und Jalousie Schalter, Taster, Tim
Uebergangsdose zwischen bauseitiger Motorleitung und ankommender Zuleitung bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M20 ( FBY-EL-F M20) 1,000ST Schalterdose ( 1555-04) 1,000ST Federdeckel D=60 ( 1159-25) 1,050M Jalousieleitung A05RN-F 4G0,75 ( A05RN-F 4G0,75) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Uebergangsdose zwischen bauseitiger Motorleitung und ankommender Zuleitung
Rolladen Jalousie - Schalter UP | Rolladen Jalousie - Schalter UP bestehend aus: 2,000ST Jalousieschalter ( 015900) 2,000ST GIRA Wippe mit Pfeilsymbol Jalousie System 55 reinweiss glaenzend (Gira 029403) 2x 15 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Anschluss elektrisches Dachfenster | Anschluss elektrisches Dachfenster bestehend aus: 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen montieren
Rollo und Jalousie, Wetterstation
Theben Sonnen und Windwaechter - Wetterstationen bestehend aus: 1,000ST Sensormodul LUXOR 411 ( 4110000 ) 1,000ST Wettersensor Luxor 440 ( 4400000 ) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Sonnen und Windwaechter - Wetterstationen
Theben Sonnen und Windwaechter - Sensormodul | Theben Sonnen und Windwaechter - Sensormodul bestehend aus: 1,000ST Sensormodul LUXOR 411 ( 4110000 ) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Sonnen und Windwaechter - Rolladen Grundmodul (4 Kanal) bestehend aus: 1,000ST GRUNDMODUL 4 Kanal REG ( 4080100) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Sonnen und Windwaechter - Rolladen Grundmodul (4 Kanal)
KNX Visualisierung, Logikmodule, Home Se
Systemtechniker Stundenlohn auf Nachweis | Systemtechniker Stundenlohn auf Nachweis bestehend aus: 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Sonstiges montieren
Theben Bus Komponenten
Theben Rolladen Grundmodul | Theben Rolladen Grundmodul Grundmodul Luxor Rollladen bestehend aus: 1,000ST GRUNDMODUL 4 Kanal REG ( 4080100) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben 4 Kanal Rollladenmodul REG | Theben 4 Kanal Rollladenmodul REG Achtung Grundkomponenten erforderlich bestehend aus: 0,500ST 4 Kanal Rollladenmodul LUXOR 409 S ( 4090100) 2x 20 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Beleuchtung Grundmodul | Theben Beleuchtung Grundmodul Grundmodul Luxor Beleuchtungssteuerung bestehend aus: 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Theben montieren
Theben Aktor Lichtsteuerung - 2 Kanal Dimmmodul; Erweiterungsmodul REG bestehend aus: 0,500ST 2 Kanal Dimmmodul; Erweiterungsmodul LUXOR 405 REG ( 4050000) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Aktor Lichtsteuerung - 2 Kanal Dimmmodul; Erweiterungsmodul REG
Theben Aktor Lichtsteuerung - 2 Kanal Erweiterungsmodul REG bestehend aus: 1,000ST 2 Kanal Erweiterungsmodul LUXOR 402 REG ( 4020000) 2x 40 Min Bauzeit (80 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Aktor Lichtsteuerung - 2 Kanal Erweiterungsmodul REG
Theben Aktor Lichtsteuerung - 4 Kanal Erweiterungsmodul REG bestehend aus: 1,000ST theben 4 Kanal Erweiterungsmodul LUXOR 404 ( 4040000 ) 4x 80 Min Bauzeit (320 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Aktor Lichtsteuerung - 4 Kanal Erweiterungsmodul REG
Theben Zentrales Anzeige-, Steuer- und Bediengeraete UP Achtung Grundkomponenten erforderlich bestehend aus: 1,000ST Steuer- und Bediengeraet LUXOR 426 ( 4260000) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Theben liefern & montieren
Theben Zentrales Anzeige-, Steuer- und Bediengeraete UP
Antennentechnik/Multimedia
Antennendose 2-Loch UP | Antennendose 2-Loch UP bestehend aus: 3,000ST Antennendose 2-Loch ( GEDU 10) 3,000ST Gira Abdeckung Antenne (Gira 086903) 3x 12 Min Bauzeit (36 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Antennendose 2-Loch AP | Antennendose 2-Loch AP bestehend aus: 1,000ST Antennendose 2-Loch ( GEDU 10) 1,000ST Gira Abdeckung Antenne (Gira 086903) 1,000ST AP-Gehaeuse 1-fach ( 006103) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Antennendose 2-Loch in Bodentank | Antennendose 2-Loch in Bodentank bestehend aus: 1,000ST Antennendose 2-Loch ( GEDU 10) 1,000ST Gira Abdeckung Antenne (Gira 086903) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Bettermann Antennendose Modul 45 Bodentank | Bettermann Antennendose Modul 45 Bodentank bestehend aus: 1,000ST Antennensteckdose Stichdose ANT-3SD SWGR1 ( 6105284) 1,000ST Geraetebecherabdeckplatte L = 61mm ( 7407264) 1,000ST Bettemann Blindabdeckung L=147mm ( 7407336) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) liefern & montieren
Wandkanal fuer TV-Kabel, Laenge 1,00 Meter | Wandkanal fuer TV-Kabel, Laenge 1,00 Meter bestehend aus: 1,100M Kabelkanal 60x60 (Hager LF6006009010) 1x 45 Min Bauzeit (45 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Verteiler 2-fach | Verteiler 2-fach bestehend aus: 1,000ST Kathrein BK/SAT Verteiler 2-fach ( 272606) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verteiler 3-fach | Verteiler 3-fach bestehend aus: 1,000ST Kathrein BK/SAT Verteiler 3-fach ( 272607) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verteiler 4-fach | Verteiler 4-fach bestehend aus: 1,000ST Kathrein BK/SAT Verteiler 4-fach ( 272608) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verteiler 6-fach | Verteiler 6-fach bestehend aus: 1,000ST Kathrein BK/SAT Verteiler 6-fach ( 272635) 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verteiler 8-fach | Verteiler 8-fach bestehend aus: 1,000ST Kathrein BK/SAT Verteiler 8-fach ( 272636) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Abzweiger 2-fach | Abzweiger 2-fach bestehend aus: 1,000ST Abzweiger 2-fach ( 272345) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Abzweiger 4-fach | Abzweiger 4-fach bestehend aus: 1,000ST KATHREIN EAX 24 4fach Abzweiger ( 21610001) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Abzweiger 6-fach | Abzweiger 6-fach bestehend aus: 1,000ST KATHREIN EAX 26 6fach Abzweiger ( 21610002) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Abzweiger 8-fach | Abzweiger 8-fach bestehend aus: 1,000ST KATHREIN EAX 28 8fach Abzweiger ( 21610003) 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verstaerker 20dB | Verstaerker 20dB bestehend aus: 1,000ST Verstaerker 20dB ( 230076) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verstaerker 32dB | Verstaerker 32dB bestehend aus: 1,000ST BK Verstaerker 32dB ( 20910020) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Verstaerker 40dB | Verstaerker 40dB bestehend aus: 1,000ST BK Verstaerker 40dB ( 20910012) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Schraubstecker | Schraubstecker bestehend aus: 1,000ST F-Stecker ( EMK 01) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Kathrein liefern & montieren
Dienstleistung Messen Antennenanlage | Dienstleistung Messen Antennenanlage bestehend aus: 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) montieren
Dienstleistung Dokumentieren Antennenanlage | Dienstleistung Dokumentieren Antennenanlage bestehend aus: 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) montieren
Homeway Antennen/EDV Dose UP | Homeway Antennen/EDV Dose UP bestehend aus: 1,000ST HOMEWAY HW-A1RC Anschlussdose mit RC-Widerstand ( 22413133) 1,000ST HOMEWAY HW-EK1S LAN/LAN geschirmt ( 22408824) 1,000ST HOMEWAY HW-ET5 Stichleitungsmodul Satellit ( 22413072) 1,000ST HOMEWAY HW-SB41 Schirmblech RJ45 und RJ11 ( 22408818) 1,000ST HOMEWAY HW-ZP-EK1 LAN/LAN 50mm rw ( 22400883) 1x 29 Min Bauzeit (29 Min) liefern & montieren
Klingel und Tuergong
Klingetaster mit Namenschild UP Schalterprogramm bestehend aus: 1,000ST Wipptaster Schliesser Einsatz (Gira 015100) 1,000ST Wippe BSF System 55 Reinweiss (Gira 029903) 1x 12 Min Bauzeit (12 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Klingetaster mit Namenschild UP Schalterprogramm
Klingetaster mit Namenschild UP Schalterprogramm IP44 bestehend aus: 1,000ST Wipptaster Schliesser Einsatz (Gira 015100) 1,000ST Wippe BSF Gira TX_44 (WG UP) Reinweiss (Gira 067666) 1x 12 Min Bauzeit (12 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Klingetaster mit Namenschild UP Schalterprogramm IP44
Grundkomponeten Sprech und Videosprechan
Videoverteiler REG (innen) | Videoverteiler REG (innen) bestehend aus: 1,000ST GIRA Tuerkommunikation VideoVerteiler REG (Gira 122600) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Kamera Gateway (analog/digital) | Kamera Gateway (analog/digital) - Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsuebliche analoge Kamera in das Tuerkommunikations-System ein. bestehend aus: 1,000ST GIRA Tuerkommunikation TKS-Kamera-Gateway UP (Gira 120100) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Tuerkommunikation Videoverstaerker | Tuerkommunikation Videoverstaerker - Der Videoverstaerker dient zur Reichweitenverlaengerung in Gira Tuerkommunikationsanlagen mit Videofunktion.- Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximalen erlaubten Buspegel an und gibt diesen am Ausgang aus. Somit wird die Leitungsdaempfung bestehend aus: 1,000ST GIRA Tuerkommunikation Videoverstaerker (Gira 122200) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Tuerkommunikation Videomultiplexer | Tuerkommunikation Videomultiplexer - Der Videomultiplexer buendelt die Videosignale der Tuerstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways.- Ein Videomultiplexer kann die Videosignale von drei Tuerstationen mit Farbkamera zusammenfuehren. Mit zwei Videomultiplexern koennen die Videosignale von bis zu fuenf Tuerstationen zusammengefuehrt werden. bestehend aus: 1,000ST GIRA Tuerkommunikation Multiplexer (Gira 122400) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
TuerkommunikatinTKS IP Repaeter | TuerkommunikatinTKS IP Repaeter - Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Tuerkommunikations-Anlage mit Audio- und Videofunktion.- Reichweitenverlaengerung und Erhoehung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeraete.- Verstaerkung der Audio- und Datensignale des Tuerkommunikations-Systems in beide Richtungen. bestehend aus: 1,000ST GIRA TKS-Repeater REG (Gira 257200) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Telefon Gateway REG | Telefon Gateway REG bestehend aus: 1,000ST GIRA TKS TK Gateway REG (Gira 129000) 1x 70 Min Bauzeit (70 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Schaltaktor Tuer/Licht REG | Schaltaktor Tuer/Licht REG bestehend aus: 2,000ST GIRA Tuerkommunikation Schaltaktor REG (Gira 128900) 2x 30 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Zusatzspannungsversorgung REG | Zusatzspannungsversorgung REG bestehend aus: 2,000ST GIRA Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA REG Zubehoer (Gira 129600) 2x 25 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Spannungsvesorgung, Steuergeraet, Steuergeraet Audio REG GIRA, Busch Jaeger, bestehend aus: 1,000ST GIRA Steuergeraet Tuerkommunikation Audio REG (Gira 128700) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Spannungsvesorgung, Steuergeraet, Steuergeraet Audio REG
Tuerkommunikation Steuergeraet Video REG | Tuerkommunikation Steuergeraet Video REG GIRA bestehend aus: 1,000ST GIRA Tuerkommunikation Steuergeraet Video REG (Gira 128800) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Spannungsversorgung DC 12V, 2A REG | Spannungsversorgung DC 12V, 2A REG GIRA bestehend aus: 1,000ST GIRA Spannungsversorgung 12V DC REG (Gira 5319 00) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) liefern & montieren
Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA REG | Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA REG GIRA bestehend aus: 1,000ST GIRA Spannungsversorgung DC 24 V 700 mA REG (Gira 257000) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Sprechanlage Tuerstation AP/UP
Aussensprechstellen Audio 1-fach UP | Aussensprechstellen Audio 1-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 1 Klingel (Gira 250120 ) 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 1-fach AP | Aussensprechstellen Audio 1-fach AP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation AP 1f Tuerko Reinweiss (Gira 126666) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 1-fach AP | Aussensprechstellen Audio 1-fach AP bestehend aus: 1,000ST AP-Gehaeuse 1 Modul System 106 Anthrazit (Gira 5501910) 1,000ST Tuerstationsmodul System 106 Edelstahl (Gira 5565920) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 2-fach UP | Aussensprechstellen Audio 2-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 2 Klingel (Gira 250220) 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 2-fach AP | Aussensprechstellen Audio 2-fach AP bestehend aus: 1,000ST AP-Gehaeuse 2 Module 1x2 System 106 Anthrazit (Gira 5502910) 1,000ST Ruftastenmodul 2f System 106 Edelstahl (Gira 5532920) 1,000ST Sprachmodul System 106 Edelstahl (Gira 5563920) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 3-fach UP | Aussensprechstellen Audio 3-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 3 Klingel (Gira 250320) 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 3-fach AP | Aussensprechstellen Audio 3-fach AP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation AP 3f Tuerko Reinweiss (Gira 126766) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 4-fach UP | Aussensprechstellen Audio 4-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 4 Klingel (Gira 250420) 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 4-fach AP | Aussensprechstellen Audio 4-fach AP bestehend aus: 1,000ST AP-Gehaeuse 2 Module 1x2 System 106 Anthrazit (Gira 5502910) 1,000ST Ruftastenmodul 4f System 106 Edelstahl (Gira 5534920) 1,000ST Sprachmodul System 106 Edelstahl (Gira 5563920) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 6-fach UP | Aussensprechstellen Audio 6-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 6 Klingel (Gira 250620) 1x 120 Min Bauzeit (120 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 6-fach AP | Aussensprechstellen Audio 6-fach AP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation AP 6f Tuerko Reinweiss (Gira 126866) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 8-fach UP | Aussensprechstellen Audio 8-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 8 Klingel (Gira 250820) 1x 100 Min Bauzeit (100 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 8-fach AP | Aussensprechstellen Audio 8-fach AP bestehend aus: 1,000ST AP-Gehaeuse 3 Module 1x3 System 106 Anthrazit (Gira 5503910) 2,000ST Ruftastenmodul 4f System 106 Edelstahl (Gira 5534920) 1,000ST Sprachmodul System 106 Edelstahl (Gira 5563920) 1x 92 Min Bauzeit (92 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 9-fach UP | Aussensprechstellen Audio 9-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 9 Klingel (Gira 250920) 1x 110 Min Bauzeit (110 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 10-fach UP | Aussensprechstellen Audio 10-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 10 Klingel (Gira 251020) 1x 135 Min Bauzeit (135 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 10-fach AP | Aussensprechstellen Audio 10-fach AP bestehend aus: 1,000ST AP-Gehaeuse 4 Module 2x2 System 106 Anthrazit (Gira 5508910) 1,000ST Ruftastenmodul 2f System 106 Edelstahl (Gira 5532920) 2,000ST Ruftastenmodul 4f System 106 Edelstahl (Gira 5534920) 1,000ST Sprachmodul System 106 Edelstahl (Gira 5563920) 1x 105 Min Bauzeit (105 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Aussensprechstellen Audio 12-fach UP | Aussensprechstellen Audio 12-fach UP bestehend aus: 1,000ST Tuerstation Audio 12 Klingel (Gira 251220) 1x 135 Min Bauzeit (135 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Sprech- und Video-Innensprechstellen AP/
Innensprechstelle Audio mit Hoerer | Innensprechstelle Audio mit Hoerer bestehend aus: 1,000ST Gira Wohnungsstation AP System 55 Reinweiss glaenzend (Gira 125003) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Innensprechstelle Audio Freisprechen | Innensprechstelle Audio Freisprechen bestehend aus: 1,000ST Gira Wohnungsstation AP System 55 Reinweiss glaenzend (Gira 125003) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datennetzwerktechnik / Telefon
Datendosen 1-fach (UP / CAT6a) | Datendosen 1-fach (UP / CAT6a) bestehend aus: 2,000ST Metz Connect Datendose CAT 6a 1-fach UP ( 1309111002-E) 2,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 2x 10 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datendosen 1-fach (UP / CAT3) | Datendosen 1-fach (UP / CAT3) bestehend aus: 1,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 1,000ST UAE-Dose 8/8 UP ( 13010210) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datendosen 2-fach (UP / CAT3) | Datendosen 2-fach (UP / CAT3) bestehend aus: 1,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 1,000ST UAE-Dose 2x8/8 UP ( 13010212) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datendosen 1-fach (AP / CAT6a) | Datendosen 1-fach (AP / CAT6a) bestehend aus: 1,000ST Metz Connect Datendose CAT 6a 1-fach UP ( 1309111002-E) 1,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 1,000ST AP-Gehaeuse 1-fach ( 006103) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datendose 1-Fach Cat6a fuer Bodentank | Datendose 1-Fach Cat6a fuer Bodentank bestehend aus: 1,000ST Metz Connect Datendose CAT 6a 1-fach UP ( 1309111002-E) 1,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 1,000ST Bettermann Geraetebecherabdeckplatte L = 208mm f. Fremdgeraete ( 7407352) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datendose 2-Fach Cat6a fuer Bodentank | Datendose 2-Fach Cat6a fuer Bodentank bestehend aus: 1,000ST Metz Connect Datendose CAT 6a 2-fach UP ( 1309121002-E) 1,000ST Gira Abdeckung Datendose 1-fach ( 027003) 1,000ST Bettermann Geraetebecherabdeckplatte L = 208mm f. Fremdgeraete ( 7407352) 1x 14 Min Bauzeit (14 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Datenkabel anschliessen | Datenkabel anschliessen bestehend aus: 12x 12 Min Bauzeit (144 Min) montieren
Datenanschluss messen | Datenanschluss messen bestehend aus: 6x 10 Min Bauzeit (60 Min) montieren
Rauchmelder und Brandmeldeanlage
Rauchwarnmelder mit Ltiumbatterie vernetzbar (Funkmodul erforderlich) bestehend aus: 2,000ST Gira Rauchwarnmelder Dual Q (Gira 233602 ) 2x 6 Min Bauzeit (12 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rauchwarnmelder mit Ltiumbatterie vernetzbar (Funkmodul erforderlich)
Funkmodul fuer Rauchmelder vernetzbar | Funkmodul fuer Rauchmelder vernetzbar bestehend aus: 2,000ST Gira Funkmodul fuer Rauchmelder (Gira 234700) 2x 3 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Telenot Einbruchmeldeanlage Funk
Dokumentation der Funk - Einbruchmeldeanlage (pro Std) bestehend aus: 5x 60 Min Bauzeit (300 Min) Hersteller: Telenot montieren
Dokumentation der Funk - Einbruchmeldeanlage (pro Std)
Telenot Signalgeber-Set (kein Funk) | Telenot Signalgeber-Set (kein Funk) bestehend aus: 1,000ST Funk-Signalgeber-Set DSS2 OAS-R ( 100080258) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Funk-Alarmzentrale Funk-Alarmsystem compact easy 200H/2516 (GSM)/BT 800 200H Einbruchmeldezentrale incl. Akku, Touch-Bedienteil und (GSM) Waehlgeraet bestehend aus: 1,000ST Funk-Alarmsystem compact easy 200H/2516 (GSM)/BT 800 ( 100075947) 1x 300 Min Bauzeit (300 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Funk-Alarmzentrale Funk-Alarmsystem compact easy 200H/2516 (GSM)/BT 800 200H
Telenot Wassermelder (Funk) | Telenot Wassermelder (Funk) bestehend aus: 1,000ST Wassermelder SWM 4 ( 100091403) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Einbruchmeldeanlage Funk Rauchmelder | Telenot Einbruchmeldeanlage Funk Rauchmelder bestehend aus: 1,000ST Funk-Rauchwarnmelder FRM 282 ( 100035985) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Wandhalterung WH 1 (fuer MBT 240/240 / drahtlos) bestehend aus: 1,000ST Wandhalterung WH 1 ( 100035908) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Wandhalterung WH 1 (fuer MBT 240/240 / drahtlos)
Telenot Mobiles Bedienteil MBT 240 (drahtlos) | Telenot Mobiles Bedienteil MBT 240 (drahtlos) bestehend aus: 1,000ST Mobiles Bedienteil MBT 240 ( 100035900) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD (drahtlos) bestehend aus: 1,000ST cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD ( 100077318) 1x 90 Min Bauzeit (90 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD (drahtlos)
Telenot Tuermodul-Set DSS2 cryplock R/K-MD (drahtlos) bestehend aus: 1,000ST Funk-Tuermodul-Set DSS2 cryplock R/K-MD ( 100080257) 1x 240 Min Bauzeit (240 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Tuermodul-Set DSS2 cryplock R/K-MD (drahtlos)
Telenot Infrarot-Bewegungsmelder F215 (drahtlos) | Telenot Infrarot-Bewegungsmelder F215 (drahtlos) bestehend aus: 1,000ST Infrarot-Bewegungsmelder Funk comstar F215 ( 100035960) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Meldersender Fensterkontakt (Gehaeusetyp K80 / drahtlos) bestehend aus: 1,000ST Meldersender MS 232 im Gehaeusetyp K80 ( 100035923) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Meldersender Fensterkontakt (Gehaeusetyp K80 / drahtlos)
Telenot Transceiver hilock 203 (Gehaeusetyp K20) Funk bestehend aus: 1,000ST Transceiver hilock 203 im Gehaeusetyp K20 ( 100096000) 1x 90 Min Bauzeit (90 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Transceiver hilock 203 (Gehaeusetyp K20) Funk
Telenot Mechanischer Knauf | Telenot Mechanischer Knauf bestehend aus: 1,000ST Mechanischer Knauf TU 6712 ( 100096031) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Elektronisches Knaufmodul | Telenot Elektronisches Knaufmodul bestehend aus: 1,000ST Elektronisches Knaufmodul TU 2120-40 ( 100096014) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot App fuer die Bedienung von Gefahrenmelderzentrale bestehend aus: 1,000ST App comvisMC BuildSec ( 100075075) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot App fuer die Bedienung von Gefahrenmelderzentrale
Telenot Blei-Akkus 12V/12Ah (wartungsfrei) | Telenot Blei-Akkus 12V/12Ah (wartungsfrei) bestehend aus: 1,000ST Wartungsfreier Blei-Akku 12 V/12 Ah ( 100056084) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot HF-Schluesseltransponder | Telenot HF-Schluesseltransponder bestehend aus: 1,000ST HF-Schluesseltransponder HF-ST 20 (Mifare Classic 1k) ( 100091913) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Telenot Flachbandleitungssatz FB11 L=400mm | Telenot Flachbandleitungssatz FB11 L=400mm bestehend aus: 1,000ST Flachbandleitungssatz FB11 ( 100091312) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Telenot liefern & montieren
Daitem / D22 Einbruchmeldeanlage Funk
Daitem / D22 Intern-Signalgeber (akustisch und optisch / Lautstaerke: 104dB) bestehend aus: 1,000ST Daitem Funk-Innensirene ( SH401AX) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: Daitem liefern & montieren
Daitem / D22 Intern-Signalgeber (akustisch und optisch / Lautstaerke: 104dB)
Rahmen fuer Schalter und Steckdosen UP
Rahmen 1-fach | Rahmen 1-fach bestehend aus: 25,000ST Gira Abdeckrahmen 1fach Standard 55 Reinweiss glaenzend (Gira 021103) 25x 2 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rahmen 2-fach | Rahmen 2-fach bestehend aus: 4,000ST Gira Abdeckrahmen 2 fach Standard 55 Reinweiss glaenzend (Gira 021203) 4x 2 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rahmen 2-fach ohne Mittelsteg | Rahmen 2-fach ohne Mittelsteg bestehend aus: 1,000ST Gira Abdeckrahmen 2f ohne Mittelsteg Standard 55 Reinweiss (Gira 100203) 1x 2.5 Min Bauzeit (2.5 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rahmen 3-fach | Rahmen 3-fach bestehend aus: 3,000ST Gira Abdeckrahmen 3fach Standard 55 Reinweiss (Gira 021303) 3x 2 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rahmen 4-Fach | Rahmen 4-Fach bestehend aus: 3,000ST Gira Abdeckrahmen 4fach Standard 55 Reinweiss (Gira 021403) 3x 2 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Rahmen IP 44 UPFR
Rahmen 1 fach FR IP44 | Rahmen 1 fach FR IP44 bestehend aus: 1,000ST GIRA 021166 Rahmen 1fach RW (Gira 021166 ) 1x 2 Min Bauzeit (2 Min) Hersteller: Gira liefern & montieren
Kabel und Leitungen
NYM-J 3x1,5mm2 Mischverlegung | NYM-J 3x1,5mm2 Mischverlegung bestehend aus: 206,850M NYM-J 3x1,5 ( NYM-J 3x1,5) 492,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 197x 2 Min Bauzeit (394 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
NYM-J 3x2,5mm2 Mischverlegung | NYM-J 3x2,5mm2 Mischverlegung bestehend aus: 75,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 31,500M NYM-J 3x2,5 ( NYM-J 3x2,5) 30x 3.5 Min Bauzeit (105 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
NYM-J 4x1,5mm2 Mischverlegung | NYM-J 4x1,5mm2 Mischverlegung bestehend aus: 50,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 21,000M NYM-J 4x1,5 ( NYM-J 4x1,5) 20x 3.5 Min Bauzeit (70 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
NYM-J 5x1,5mm2 Mischverlegung | NYM-J 5x1,5mm2 Mischverlegung bestehend aus: 500,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 210,000M NYM-J 5x1,5 ( NYM-J 5x1,5) 200x 3.5 Min Bauzeit (700 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
NYM-J 5x2,5mm2 Mischverlegung | NYM-J 5x2,5mm2 Mischverlegung bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M NYM-J 5x2,5 ( NYM-J 5x2,5) 15x 4 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
J-Y(ST)Y 4x2x0,6 Mischverlegung | J-Y(ST)Y 4x2x0,6 Mischverlegung J-Y(ST)Y bestehend aus: 850,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 357,000M J-Y(ST)Y 4x2x0,6 ( J-Y(ST)Y 4x2x0,6) 340x 2.5 Min Bauzeit (850 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
J-Y(ST)Y 6x2x0,6 Mischverlegung | J-Y(ST)Y 6x2x0,6 Mischverlegung J-Y(ST)Y bestehend aus: 12,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 5,250M J-Y(ST)Y 6x2x0,6 ( J-Y(ST)Y 6x2x0,6) 5x 3 Min Bauzeit (15 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Mischverlegung | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Mischverlegung J-Y(ST)Y bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ( J-Y(ST)Y 2x2x0,8) 15x 2.5 Min Bauzeit (37.5 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
J-Y(ST)Y 4x2x0,8 Mischverlegung | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 Mischverlegung J-Y(ST)Y bestehend aus: 75,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 31,500M J-Y(ST)Y 4x2x0,8 ( J-Y(ST)Y 4x2x0,8) 30x 2.5 Min Bauzeit (75 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 Mischverlegung | A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 Mischverlegung A-2Y(L)2Y bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 ( A-2Y(L)2Y 4x2x0,6) 15x 3 Min Bauzeit (45 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Mischverlegung | A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Mischverlegung A-2Y(L)2Y bestehend aus: 75,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 31,500M A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 ( A-2Y(F(L)2Y 2x2x0,8) 30x 3 Min Bauzeit (90 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
KNX Y(ST)Y 2x2x0,8 Mischverlegung | KNX Y(ST)Y 2x2x0,8 Mischverlegung Instabusleitung bestehend aus: 90,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 37,800M Y(ST)Y 2x2x0,8 ( Y(ST)Y 2x2x0,8) 36x 3 Min Bauzeit (108 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Datenkabel Simplex 1200 MHz Mischverlegung | Datenkabel Simplex 1200 MHz Mischverlegung bestehend aus: 150,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 63,000M Datenkabel 7120 4P S/FTP ( 191466) 60x 3 Min Bauzeit (180 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Datenkabel Duplex 1200 MHz Mischverlegung | Datenkabel Duplex 1200 MHz Mischverlegung bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M Datenkabel 7120 2X4P S/FTP ( 191467) 15x 5 Min Bauzeit (75 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Koaxialkabel 90dB Mischverlegung incl. Leerrohr M20 bestehend aus: 225,000ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 94,500M KATHREIN LCD 95 Koaxkabel 6,8mm ( LCD95100) 94,500ST FBY-EL-F M20 ( FBY-EL-F M20) 90x 3 Min Bauzeit (270 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Koaxialkabel 90dB Mischverlegung incl. Leerrohr M20
Videokabel (aussen) Mischverlegung | Videokabel (aussen) Mischverlegung bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M Videokabel 1,0/6,6 PE Aussen./Erd ( Diverse) 15x 4 Min Bauzeit (60 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Koaxialaussenkabel 75 Ohm Mischverlegung | Koaxialaussenkabel 75 Ohm Mischverlegung bestehend aus: 37,500ST BETTERMANN 1996/60 NAGELFIX 60MM NAGEL ( 1996/60) 15,750M KATHREIN LCM 17 Koaxkabel 1,63/7,2/10,4 PE ( LCM17100) 15x 3 Min Bauzeit (45 Min) Hersteller: Kabel und Leitungen liefern & montieren
Schalterdosen
Schalterverbindungsdosen (tief) | Schalterverbindungsdosen (tief) bestehend aus: 55,000ST Schalterdose ( 1555-04) 55x 9 Min Bauzeit (495 Min) Hersteller: Kaiser liefern & montieren
Schalterverbindungsdosen (tief / luftdicht) | Schalterverbindungsdosen (tief / luftdicht) bestehend aus: 3,000ST Geraete Verbindungsdose luftdiicht ( 1555-21) 3x 9 Min Bauzeit (27 Min) Hersteller: Kaiser liefern & montieren
Electronic-Dosen | Electronic-Dosen bestehend aus: 7,000ST Electronic-Dose ( 1068-02) 7x 11 Min Bauzeit (77 Min) Hersteller: Kaiser liefern & montieren
Wandleuchten-Anschlussdosen | Wandleuchten-Anschlussdosen bestehend aus: 1,000ST Wandleuchten-Anschlussdose ( 1048-00) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Kaiser liefern & montieren
Stemmarbeiten
Schlitz in Mauerwerk fuer 1 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Mauerwerk fuer 1 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 4 Min Bauzeit (4 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 2 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Mauerwerk fuer 2 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 4.5 Min Bauzeit (4.5 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 3 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Mauerwerk fuer 3 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 5 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Mauerwerk fuer 5 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 7 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Mauerwerk fuer 7 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 10 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) montieren
Schlitz in Mauerwerk fuer 10 Kabel bis NYM-J 5x1,5
Schlitz in Beton fuer 1 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 1 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) montieren
Schlitz in Beton fuer 2 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 2 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) montieren
Schlitz in Beton fuer 3 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 3 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) montieren
Schlitz in Beton fuer 5 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 5 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) montieren
Schlitz in Beton fuer 7 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 7 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) montieren
Schlitz in Beton fuer 10 Kabel bis NYM-J 5x1,5 | Schlitz in Beton fuer 10 Kabel bis NYM-J 5x1,5 bestehend aus: 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) montieren
Durchbruchsarbeiten
Durchbruch in Mauerwerk 5x5 cm | Durchbruch in Mauerwerk 5x5 cm bestehend aus: 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) montieren
Durchbruch in Mauerwerk 10x10 cm | Durchbruch in Mauerwerk 10x10 cm bestehend aus: 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) montieren
Durchbruch in Beton 5x5 cm | Durchbruch in Beton 5x5 cm bestehend aus: 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) montieren
Durchbruch in Beton 10x10 cm | Durchbruch in Beton 10x10 cm bestehend aus: 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) montieren
Bohrung in Mauerwerk | Bohrung in Mauerwerk bestehend aus: 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) montieren
Bohrung in Beton | Bohrung in Beton bestehend aus: 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) montieren
Verlegesysteme
LF-Kanaele 15x15 | LF-Kanaele 15x15 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 15x15 weiss (Hager LF 1501509010) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 20x20 | LF-Kanaele 20x20 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 20x20 reinweiss (Hager LF 2002009010) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 30x30 | LF-Kanaele 30x30 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 30x30 reinweiss (Hager LF 3003009010) 1x 6.5 Min Bauzeit (6.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 45x30 | LF-Kanaele 45x30 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 45x30 reinweiss (Hager LF3004509010) 1x 6.5 Min Bauzeit (6.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x40 | LF-Kanaele 40x40 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x40 reinweiss (Hager LF4004009010) 1x 6.5 Min Bauzeit (6.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x60 | LF-Kanaele 40x60 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x60 reinweiss (Hager LF4006009010) 1x 7.5 Min Bauzeit (7.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x90 | LF-Kanaele 40x90 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x90 reinweiss (Hager LF4009009010) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x110 | LF-Kanaele 40x110 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x110 reinweiss (Hager LF4011009010) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x90 mit Trennsteg | LF-Kanaele 40x90 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x90 reinweiss mit Trennsteg (Hager LF4009109010) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 40x110 mit Trennsteg | LF-Kanaele 40x110 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 40x110 reinweiss mit Trennsteg ( LF4011109010) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x60 | LF-Kanaele 60x60 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050M Kabelkanal 60x60 (Hager LF6006009010) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x90 | LF-Kanaele 60x90 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x90 reinweiss (Hager LF6009009010) 1x 8.5 Min Bauzeit (8.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x110 | LF-Kanaele 60x110 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x110 reinweiss (Hager LF6011009010) 1x 9.5 Min Bauzeit (9.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x150 | LF-Kanaele 60x150 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x150 reinweiss (Hager LF6015009010) 1x 11 Min Bauzeit (11 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x190 | LF-Kanaele 60x190 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x190 reinweiss (Hager LF6019009010) 1x 12.5 Min Bauzeit (12.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x230 | LF-Kanaele 60x230 LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x230 reinweiss (Hager LF6023009010) 1x 14.5 Min Bauzeit (14.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x90 mit Trennsteg | LF-Kanaele 60x90 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x90 reinweiss mit Trennsteg ( LF6009109010) 1x 8.5 Min Bauzeit (8.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x110 mit Trennsteg | LF-Kanaele 60x110 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x110 reinweiss mit Trennsteg (Hager LF6011109010) 1x 9.5 Min Bauzeit (9.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x150 mit Trennsteg | LF-Kanaele 60x150 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x150 reinweiss mit Trennsteg (Hager LF6015109010) 1x 11 Min Bauzeit (11 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x190 mit Trennsteg | LF-Kanaele 60x190 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x190 reinweiss mit Trennsteg (Hager LF6019109010) 1x 12.5 Min Bauzeit (12.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
LF-Kanaele 60x230 mit Trennsteg | LF-Kanaele 60x230 mit Trennsteg LF (Leitungsfuehrungskanal) bestehend aus: 1,050ST LF Kanal 60x230 reinweiss mit Trennsteg (Hager LF6023109010) 1x 14.5 Min Bauzeit (14.5 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
Kabelklammern (einseitig) | Kabelklammern (einseitig) bestehend aus: 1,000ST BETTERMANN 2032/SP KABELKLAMMER 125MM ( 2032/SP) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelklammern (zweiseitig) | Kabelklammern (zweiseitig) bestehend aus: 1,000ST BETTERMANN 2034/SP KABELKLAMMER 140MM ( 2034/SP) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelsammelhalter (10 Kabel) | Kabelsammelhalter (10 Kabel) bestehend aus: 1,000ST BETTERMANN 2031 10 OBO Grip-Sammelhalterung ( 2031 10) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelsammelhalter (20 Kabel) | Kabelsammelhalter (20 Kabel) bestehend aus: 1,000ST BETTERMANN 2031 20 OBO Grip-Sammelhalterung ( 2031 20) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelsammelhalter (40 Kabel) | Kabelsammelhalter (40 Kabel) bestehend aus: 1,000ST BETTERMANN 2031 40 OBO Grip-Sammelhalterung ( 2031 40) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M16) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M16) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M16 ( FPKU-EM-F M16) 3,000ST Clipfix M16 ( Clipfix M16) 1x 4.5 Min Bauzeit (4.5 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M20) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M20) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M20 ( FPKU-EM-F M20) 3,000ST Clipfix M20 ( Clipfix M20) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M25) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M25) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M25 ( FPKU-EM-F M25) 3,000ST Clipfix M25 ( Clipfix M25) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M32) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M32) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M32 ( FPKU-EM-F M32) 3,000ST Clipfix M32 ( Clipfix M32) 1x 5.5 Min Bauzeit (5.5 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M40) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M40) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M40 ( FPKU-EM-F M40) 3,000ST Clipfix M40 ( Clipfix M40) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M50) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M50) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M50 ( FPKU-EM-F M50) 3,000ST Clipfix M50 ( Clipfix M50) 1x 7 Min Bauzeit (7 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M63) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M63) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M63 ( FPKU-EM-F M63) 3,000ST Clipfix M63 ( Clipfix M63) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M16 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M16 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EMF-HO M16 ( FPKU-EMF-HO M16) 3,000ST Clipfix-HO M16 ( Clipfix-HO M16) 1x 4.5 Min Bauzeit (4.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M20 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M20 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EMF-HO M20 ( FPKU-EMF-HO M20) 3,000ST Clipfix-HO M20 ( Clipfix-HO M20) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M25 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M25 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EMF-HO M25 ( FPKU-EMF-HO M25) 3,000ST Clipfix-HO M25 ( Clipfix-HO M25) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M32 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M32 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 3,000ST Clipfix M20 ( Clipfix M20) 1,050ST FPKU-EMF-HO M32 ( FPKU-EMF-HO M32) 1x 5.5 Min Bauzeit (5.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M40 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M40 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 1,050ST FPKU-EMF-HO M40 ( FPKU-EMF-HO M40) 3,000ST Clipfix-HO M40 ( Clipfix-HO M40) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M50 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M50 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 3,000ST Clipfix M50 ( Clipfix M50) 1,050ST FPKU-EMF-HO M50 ( FPKU-EMF-HO M50) 1x 7 Min Bauzeit (7 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
Kunststoffpanzerrohr (starr / M63 / halogenfrei) | Kunststoffpanzerrohr (starr / M63 / halogenfrei) mittlere Druckbeanspruchung bestehend aus: 3,000ST Clipfix M63 ( Clipfix M63) 1,050ST FPKU-EMF-HO M63 ( FPKU-EMF-HO M63) 1x 8 Min Bauzeit (8 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M16 Mischverlegung | FBY-Rohr M16 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FPKU-EM-F M16 ( FPKU-EM-F M16) 1x 3 Min Bauzeit (3 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M20 Mischverlegung | FBY-Rohr M20 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M20 ( FBY-EL-F M20) 1x 3.5 Min Bauzeit (3.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M25 Mischverlegung | FBY-Rohr M25 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M25 ( FBY-EL-F M25) 1x 3.5 Min Bauzeit (3.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M32 Mischverlegung | FBY-Rohr M32 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M32 ( FBY-EL-F M32) 1x 4.5 Min Bauzeit (4.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M40 Mischverlegung | FBY-Rohr M40 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M40 ( FBY-EL-F M40) 1x 4.5 Min Bauzeit (4.5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M50 Mischverlegung | FBY-Rohr M50 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M50 ( FBY-EL-F M50) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
FBY-Rohr M63 Mischverlegung | FBY-Rohr M63 Mischverlegung leichte DruckbeanstandungFarbe: schwarz bestehend aus: 1,050ST FBY-EL-F M63 ( FBY-EL-F M63) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) Hersteller: Fraenkische liefern & montieren
BRN-Kanaele 70110 | BRN-Kanaele 70110 bestehend aus: 1,050ST Grundprofil (Hager BRN7011019010) 1,050ST Oberteil (Hager BRN7008029010) 1x 14 Min Bauzeit (14 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
BRN-Kanaele 70130 | BRN-Kanaele 70130 bestehend aus: 1,050ST Oberteil (Hager BRN7008029010) 1,050ST Grundprofil (Hager BRN7013019010) 1x 14 Min Bauzeit (14 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
BRN-Kanaele 70170 | BRN-Kanaele 70170 bestehend aus: 1,050ST Oberteil (Hager BRN7008029010) 1,050ST Grundprofil (Hager BRN7017019010) 1x 16 Min Bauzeit (16 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
BRN-Kanaele 70210 | BRN-Kanaele 70210 bestehend aus: 1,050ST Oberteil (Hager BRN7008029010) 1,050ST Grundprofil (Hager BRN7021019010) 1x 18 Min Bauzeit (18 Min) Hersteller: Hager liefern & montieren
Kabelrinnen 100x60mm | Kabelrinnen 100x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x100 ( RKSM 610) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelrinnen 200x60mm | Kabelrinnen 200x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x200 ( RKSM 620) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelrinnen 300x60mm | Kabelrinnen 300x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x300 ( RKSM 630) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelrinnen 400x60mm | Kabelrinnen 400x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x400 ( RKSM 640) 1x 28 Min Bauzeit (28 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelrinnen 500x60mm | Kabelrinnen 500x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x500 ( RKSM 650) 1x 30 Min Bauzeit (30 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Kabelrinnen 600x60mm | Kabelrinnen 600x60mm Verlegeart Universal bestehend aus: 2,000ST Anker-Bolzen ( FAZ II 10/30) 1,000ST Wandausleger ( MWA 12/11) 1,000ST U-Stiel 300mm ( US 5K/30) 1,000ST Verbinder Kabelrinne ( RLVK 60 FT) 1,000ST Schutzkappe ( US 5 KS OR) 1,050ST Kabelrinne 60x600 ( RKSM 660) 1x 34 Min Bauzeit (34 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurkanaele (2-zuegig / b=250mm; h=28mm) | Unterflurkanaele (2-zuegig / b=250mm; h=28mm) bestehend aus: 1,000M OBO Unterflurkanal 2-zuegig 250 x 28 ( 7400312) 0,500ST OBBO Verbindungslasche 250 x 28 ( 7400966) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurkanaele (3-zuegig / b=250mm; h=38mm) | Unterflurkanaele (3-zuegig / b=250mm; h=38mm) bestehend aus: 1,000M OBO Unterflurkanal 3-zuegig 250 x 38 ( 7400328) 0,500ST OBO Verbindungslasche 250 x 38 ( 7400968) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurkanaele (3-zuegig / b=350mm; h=28mm) | Unterflurkanaele (3-zuegig / b=350mm; h=28mm) bestehend aus: 1,000M OBO Unterflurkanal 3-zuegig 350 x 28 ( 7400336) 0,500ST OBO Verbindungslasche 350 x 28 ( 7400972) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurkanaele (3-zuegig / b=350mm; h=38mm) | Unterflurkanaele (3-zuegig / b=350mm; h=38mm) bestehend aus: 1,000M OBO Unterflurkanal 3-zuegig 350 x 38 ( 7400340) 0,500ST OBO Verbindungslasche 350 x 38 ( 7400974) 1x 25 Min Bauzeit (25 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 250-3 (leer / Estrichhoehe 70-125mm) bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 250-3 Unterflurdose ( 7410030) 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 250-3 (leer / Estrichhoehe 70-125mm)
Unterflurdosen UZD 250-3 (leer / Estrichhoehe 165-220mm) bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 250-3 Unterflurdose ( 7410052) 1x 40 Min Bauzeit (40 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 250-3 (leer / Estrichhoehe 165-220mm)
Unterflurdosen UZD 250-3 (bestueckt / Estrichhoehe 70-125mm) Bestueckt mit Montageplatte, Geraetetraeger GES6 und Geraetebecher bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 250-3 Unterflurdose ( 7410030) 1,000ST Bettermann DUG 250-3 6 Montagedeckel ( 7400463) 1,000ST Bettermann GES6 Geraeteeinsatz ( 7405322) 3,000ST Bettermann GB3 Geraetebecher ( 7407324) 3,000ST Bettermann Blindabdeckung fuer Geraetebecher L = 104mm ( 7407240) 1x 50 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 250-3 (bestueckt / Estrichhoehe 70-125mm)
Unterflurdosen UZD 250-3 (bestueckt / Estrichhoehe 165-220mm) Bestueckt mit Montageplatte, Geraetetraeger GES6 und Geraetebecher bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 250-3 Unterflurdose ( 7410052) 1,000ST Bettermann DUG 250-3 6 Montagedeckel ( 7400463) 1,000ST Bettermann GES6 Geraeteeinsatz ( 7405322) 3,000ST Bettermann GB3 Geraetebecher ( 7407324) 3,000ST Bettermann Blindabdeckung fuer Geraetebecher L = 104mm ( 7407240) 1x 50 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 250-3 (bestueckt / Estrichhoehe 165-220mm)
Unterflurdosen UZD 350-3 (leer / Estrichhoehe 70-125mm) bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 350-3 Unterflurdose ( 7410034) 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 350-3 (leer / Estrichhoehe 70-125mm)
Unterflurdosen UZD 350-3 (leer / Estrichhoehe 165-220mm) bestehend aus: 1,000ST Bettermann UZD 350-3 Unterflurdose ( 7410056) 1x 35 Min Bauzeit (35 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 350-3 (leer / Estrichhoehe 165-220mm)
Unterflurdosen UZD 350-3 (bestueckt / Estrichhoehe 70-125mm) Bestueckt mit Montageplatte, Geraetetraeger GES6 und Geraetebecher bestehend aus: 1,000ST Bettermann GES6 Geraeteeinsatz ( 7405322) 3,000ST Bettermann GB3 Geraetebecher ( 7407324) 3,000ST Bettermann Blindabdeckung fuer Geraetebecher L = 104mm ( 7407240) 1,000ST Bettermann UZD 350-3 Unterflurdose ( 7410034) 1,000ST Bettermann DUG 350-3 6 Montagedeckel ( 7400509) 1x 50 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 350-3 (bestueckt / Estrichhoehe 70-125mm)
Unterflurdosen UZD 350-3 (bestueckt / Estrichhoehe 165-220mm) Bestueckt mit Montageplatte, Geraetetraeger GES6 und Geraetebecher bestehend aus: 1,000ST Bettermann GES6 Geraeteeinsatz ( 7405322) 3,000ST Bettermann GB3 Geraetebecher ( 7407324) 6,000ST Bettermann Blindabdeckung fuer Geraetebecher L = 104mm ( 7407240) 1,000ST Bettermann UZD 350-3 Unterflurdose ( 7410056) 1,000ST Bettermann DUG 350-3 6 Montagedeckel ( 7400509) 1x 50 Min Bauzeit (50 Min) Hersteller: OBO Bettermann liefern & montieren
Unterflurdosen UZD 350-3 (bestueckt / Estrichhoehe 165-220mm)
Baustromversorgung
Miete Baustromverteiler bis CEE16A | Miete Baustromverteiler bis CEE16A bestehend aus: 1,000ST Mietpreis ( Mietpreis) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
Miete Baustromverteiler bis CEE32A | Miete Baustromverteiler bis CEE32A bestehend aus: 1,000ST Mietpreis ( Mietpreis) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
Miete Baustromverteiler bis CEE63A | Miete Baustromverteiler bis CEE63A bestehend aus: 1,000ST Mietpreis ( Mietpreis) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
Baubeleuchtung FR-Wannenleuchte 1x36W VVG | Baubeleuchtung FR-Wannenleuchte 1x36W VVG bestehend aus: 1,000ST SCHUCH 161136 i FR-Wannenleuchte 36W IP65 ( 161136 i) 1,000ST Leuchtmittel 36W ( 63201240) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) liefern & montieren
Baubeleuchtung FR-Wannenleuchte 1x58W VVG | Baubeleuchtung FR-Wannenleuchte 1x58W VVG bestehend aus: 1,000ST SCHUCH 161158 i FR-Wannenleuchte 58W IP65 ( 161158 i) 1,000ST Leuchtmittel 58W ( 63219740) 1x 20 Min Bauzeit (20 Min) liefern & montieren
Baubeleuchtung Kunststoff Ovalleuchte | Baubeleuchtung Kunststoff Ovalleuchte bestehend aus: 1,000ST Kunststoff-Ovalleuchte ( 50500.009.1) 1,000ST Leuchtmittel 42W ( 25171525) 1x 15 Min Bauzeit (15 Min) liefern & montieren
Aufstellen Baustromverteiler | Aufstellen Baustromverteiler bestehend aus: 1x 237 Min Bauzeit (237 Min) montieren
Demontage Baustromverteiler | Demontage Baustromverteiler bestehend aus: 1x 180 Min Bauzeit (180 Min) montieren
Zaehlermeldung Baustromverteiler | Zaehlermeldung Baustromverteiler bestehend aus: 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) montieren
Kontrolle Baustromverteiler | Kontrolle Baustromverteiler bestehend aus: 1x 75 Min Bauzeit (75 Min) montieren
Erdung Baustromverteiler | Erdung Baustromverteiler bestehend aus: 1,000ST Starberder 2000mm ( 213/2,0M) 1x 60 Min Bauzeit (60 Min) liefern & montieren
H07RN-F 5x25mm2 | H07RN-F 5x25mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 5G25 ( H07RN-F 5G25) 1x 11 Min Bauzeit (11 Min) liefern & montieren
H07RN-F 5x16mm2 | H07RN-F 5x16mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 5G16 ( H07RN-F 5G16) 1x 10 Min Bauzeit (10 Min) liefern & montieren
H07RN-F 5x10mm2 | H07RN-F 5x10mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 5G10 ( H07RN-F 5G10) 1x 9 Min Bauzeit (9 Min) liefern & montieren
H07RN-F 5x2,5mm2 | H07RN-F 5x2,5mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 5G2,5 ( H07RN-F 5G2,5) 1x 6 Min Bauzeit (6 Min) liefern & montieren
H07RN-F 5x1,5mm2 | H07RN-F 5x1,5mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 5G1,5 ( H07RN-F 5G1,5) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
H07RN-F 3x2,5 mm2 | H07RN-F 3x2,5 mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 3G2,5 ( H07RN-F 3G2,5) 1x 5 Min Bauzeit (5 Min) liefern & montieren
H07RN-F 3x1,5 mm2 | H07RN-F 3x1,5 mm2 bestehend aus: 1,000ST H07RN-F 3G1,5 ( H07RN-F 3G1,5) 1x 4 Min Bauzeit (4 Min) liefern & montieren
Miete H07RN-F 5x25 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 5x25 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 5x16 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 5x16 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 5x10 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 5x10 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 5x2,5 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 5x2,5 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 5x1,5 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 5x1,5 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 3x2,5 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 3x2,5 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern
Miete H07RN-F 3x1,5 pro Meter/Woche | Miete H07RN-F 3x1,5 pro Meter/Woche bestehend aus: 1,000ST Miete ( Sonstiges) liefern